## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Oprava 6 bytových jednotek
| Misto |  | Otaslavice
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Obec Otaslavice |  |  |  | IČ: | 00288586
|  |  | 343 |  |  |  | DIČ: | CZ00288586
|  | 79806 | Otaslavice
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-03-11
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Oprava 6 bytových jednotek | [20 empty] | STA
O: |  | Otaslavice | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8907 |  | 0 |  |  |  | 96.46 |  |  | DIL
1 | 342012121R00 | Příčka SDK tl.75 mm,ocel.kce,1x oplášť., RB 12,5mm | m2 | 19.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02546 | 0.50309 | 0 | 0 |  |  | 0.99 | 19.56 |  |  | POL1_0
|  | chodba/kuchyň:4*1,9*2,6 |  | 19.76 | [18 empty] | VV | 0
2 | 342013323R00 | Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm | m2 | 52.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04827 | 2.5409 | 0 | 0 |  |  | 1.287 | 67.75 |  |  | POL1_0
|  | koupelna/kuchyň:4*2,6*(3,1+2,5) |  | 58.24 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveřní otvor:-4*1,4 |  | -5.6 | [18 empty] | VV | 0
3 | 311271176R00 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm | m2 | 14.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.13097 | 1.8467 | 0 | 0 |  |  | 0.6492 | 9.15 |  |  | POL1_0
|  | podezdívka v koupelnách:4*0,75*(2,2+2,5) |  | 14.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.0373 |  | 7.2952 |  |  |  | 154.6 |  |  | DIL
4 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 55.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01186 | 0.65467 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 52.44 |  |  | POL1_0
|  | zádveří, předsíň, kuchyň:4*(2,6+5,6+5,6) |  | 55.2 | [18 empty] | VV | 0
5 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01197 | 0.26334 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 20.9 |  |  | POL1_0
|  | koupelny:4*5,5 |  | 22 | [18 empty] | VV | 0
6 | 411100040RAA | Částečná výměna trámového stropu za železobetonový, I č.20, plech VSŽ, betonová mazanina se sítí | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.27815 | 6.1193 | 0.3316 | 7.2952 |  |  | 3.6938 | 81.26 |  |  | POL2_0
|  | koupelny:4*5,5 |  | 22 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7886 |  | 0 |  |  |  | 90.2 |  |  | DIL
7 | 612421231RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 358.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00355 | 1.2737 | 0 | 0 |  |  | 0.17016 | 61.05 |  |  | POL1_0
|  | 4*2,6*(4,6+5,9+4,6+5,9+4,6+4,4+4,6+4,4) |  | 405.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | otvory:-4*(2,4*1,5+2,0*2,0+0,9*2,0+1,0*2,0+0,5*0,6) |  | -46.8 | [18 empty] | VV | 0
8 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů | m | 138.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00371 | 0.51346 | 0 | 0 |  |  | 0.19136 | 26.48 |  |  | POL2_0
|  | okna:7*(2,4+1,5+2,4)+9*(0,45+0,6+0,45)+3*(1,2+0,6+1,2)+2*(1,5+1,5+1,5) |  | 75.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře:4*(2,0+0,9+2,0)+4*(2,0+0,8+2,0) |  | 38.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | kuchyňský kout:4*(2,0+2,0+2,0) |  | 24 | [18 empty] | VV | 0
9 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 34.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.00137 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 2.67 |  |  | POL1_0
|  | okna:25,2+2,43+2,16+4,5 |  | 34.29 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.84 |  |  |  | 37.42 |  |  | DIL
10 | 630900020RAB | Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4.84 |  |  | 1.7007 | 37.42 |  |  | POL2_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53609 |  | 0 |  |  |  | 23.46 |  |  | DIL
11 | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02588 | 0.10352 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 3.4 |  |  | POL1_0
12 | 642944121RT4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06587 | 0.26348 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 8.39 |  |  | POL1_0
13 | 648991113RT3 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm | m | 27.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00616 | 0.16909 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 11.67 |  |  | POL1_0
|  | 9*0,45+7*2,4+3*1,2+2*1,5 |  | 27.45 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19965 |  | 0 |  |  |  | 29.21 |  |  | DIL
14 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.19965 | 0 | 0 |  |  | 0.177 | 29.21 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01847 |  | 0 |  |  |  | 142.19 |  |  | DIL
15 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 461.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01847 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 142.19 |  |  | POL1_0
|  | byty:4*(26,8+5,6+5,6+5,5+2,6) |  | 184.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | pavlač, schodiště:1,5*25,0+2,4*6,4 |  | 52.86 | [18 empty] | VV | 0
|  | krajní byty - částečně po montáží oken:2*10,0*2,0 |  | 40 | [18 empty] | VV | 0
|  | Vyčištění meziprostoru pod podlahou:4*(26,8+5,6+5,6+5,5+2,6) |  | 184.4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10266 |  | 7.6757 |  |  |  | 108.76 |  |  | DIL
16 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.44 |  |  | 0.147 | 3.23 |  |  | POL1_0
17 | 962036125R00 | DMTZ SDK příčky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm | m2 | 120.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.03981 | 0.0442 | 5.3323 |  |  | 0.553 | 66.71 |  |  | POL1_0
|  | 4*2,6*(3,1+1,9+2,5+2,3) |  | 101.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4*2,6*(1,2+0,6) |  | 18.72 | [18 empty] | VV | 0
18 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 1.11 |  |  | POL1_0
|  | 7*3+9*1+3*1+2*2 |  | 37 | [18 empty] | VV | 0
19 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.8 |  |  | POL1_0
20 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 4.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00219 | 0.01005 | 0.041 | 0.18819 |  |  | 0.52 | 2.39 |  |  | POL1_0
|  | 9*0,27+3*0,72 |  | 4.59 | [18 empty] | VV | 0
21 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 | m2 | 29.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00092 | 0.02732 | 0.027 | 0.8019 |  |  | 0.263 | 7.81 |  |  | POL1_0
|  | 7*3,6+2*2,25 |  | 29.7 | [18 empty] | VV | 0
22 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 77.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.02548 | 0.01183 | 0.91328 |  |  | 0.346 | 26.71 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9567 |  | 0 |  |  |  | 183.63 |  |  | DIL
23 | 979100014RAB | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m, svislá doprava z 2.NP ručním nošením | t | 31.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.756 | 116.7 |  |  | POL2_0
24 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 31.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | 975021211R00 | Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm | m | 19.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04957 | 0.9567 | 0 | 0 |  |  | 3.468 | 66.93 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 45.11 |  |  | DIL
26 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 14.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.15 | 45.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39475 |  | 0 |  |  |  | 44.18 |  |  | DIL
27 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.38272 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 40.04 |  |  | POL1_0
|  | koupelny:4*22,0+4*2,0*2,0 |  | 104 | [18 empty] | VV | 0
28 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 37.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01203 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 4.14 |  |  | POL1_0
|  | 4*(2,5+2,2+2,5+2,2) |  | 37.6 | [18 empty] | VV | 0
29 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02908 |  | 0 |  |  |  | 22.17 |  |  | DIL
30 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0.0038 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 3.2 |  |  | POL1_0
31 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0.00282 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 2.15 |  |  | POL1_0
32 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0.00912 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 7.04 |  |  | POL1_0
33 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00131 | 0.0131 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 7.97 |  |  | POL1_0
34 | 721273200R00 | Souprava ventilační střešní HL | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0.333 | 1.33 |  |  | POL1_0
35 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 0.48 |  |  | POL1_0
36 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65924 |  | 0 |  |  |  | 132.22 |  |  | DIL
37 | 722264111R00 | Vodoměr bytový SV | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00206 | 0.00824 | 0 | 0 |  |  | 0.372 | 1.49 |  |  | POL1_0
38 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.399 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 54.29 |  |  | POL1_0
39 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00401 | 0.2005 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 27.15 |  |  | POL1_0
40 | 722174212R00 | Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0.042 | 0 | 0 |  |  | 0.16814 | 25.22 |  |  | POL1_0
41 | 722202411R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 16 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.16676 | 0.67 |  |  | POL1_0
|  | 4*6 |  | 24 | [18 empty] | VV | 0
42 | 722202512R00 | Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 20x1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0.00052 | 0 | 0 |  |  | 0.18555 | 0.74 |  |  | POL1_0
43 | 722202522R00 | Ventil přímý s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20x1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0.00068 | 0 | 0 |  |  | 0.18555 | 0.74 |  |  | POL1_0
44 | I07709012T | Nástěnka - 20x1/2"; PE | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 722175112R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.0064 | 0 | 0 |  |  | 0.09961 | 7.97 |  |  | POL1_0
46 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 4.65 |  |  | POL1_0
47 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 9.3 |  |  | POL1_0
48 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18606 |  | 0 |  |  |  | 29.59 |  |  | DIL
49 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01249 | 0.07494 | 0 | 0 |  |  | 0.704 | 4.22 |  |  | POL1_0
50 | 723200001RA0 | Montáž plynových spotřebičů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00286 | 0.01144 | 0 | 0 |  |  | 1.6905 | 6.76 |  |  | POL2_0
51 | 723213201R00 | Armatura přírubová - kohout kulový | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01475 | 0.059 | 0 | 0 |  |  | 0.972 | 3.89 |  |  | POL1_0
52 | 723219101R00 | Montáž armatury přírubové plynovodní | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00391 | 0.01564 | 0 | 0 |  |  | 1.057 | 4.23 |  |  | POL1_0
53 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.482 | 1.93 |  |  | POL1_0
54 | 723200001RA0 | Montáž plynových spotřebičů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00286 | 0.01144 | 0 | 0 |  |  | 1.6905 | 6.76 |  |  | POL2_0
55 | 4841735101R | Kotel kondenzační nástěnný, deskový, vestavěný zásobník | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0026 | 0.0104 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
56 | 314269712R00 | Komín. hlavice odkouření, DN 110 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 1.8 |  |  | POL1_0
57 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 1767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38924 |  | 1.6924 |  |  |  | 102.77 |  |  | DIL
58 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00624 |  |  | 0.217 | 0.87 |  |  | POL1_0
59 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00095 | 0.0038 | 0.38046 | 1.5218 |  |  | 2.7551 | 11.02 |  |  | POL2_0
60 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.12748 |  |  | 0.89376 | 3.58 |  |  | POL2_0
61 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0368 |  |  | 0.465 | 1.86 |  |  | POL1_0
62 | 725845111RT2 | Baterie sprchová nástěnná ruční | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00212 | 0.00848 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 2.35 |  |  | POL1_0
63 | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00085 | 0.0034 | 0 | 0 |  |  | 0.485 | 1.94 |  |  | POL1_0
64 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00072 | 0.00288 | 0 | 0 |  |  | 0.506 | 2.02 |  |  | POL1_0
65 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 1.03 |  |  | POL1_0
66 | 55230700R | Dřez nerez s odkládací plochou | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0065 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
67 | 725037112R00 | Umyvadlo na šrouby 55 cm, bílé, s otvorem | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01351 | 0.05404 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 4.76 |  |  | POL1_0
68 | 725200030RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00141 | 0.00564 | 0 | 0 |  |  | 2.4692 | 9.88 |  |  | POL2_0
69 | 725823114R00 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00164 | 0.00656 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 1.78 |  |  | POL1_0
70 | 725100006RA0 | Klozet kombi | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02962 | 0.11848 | 0 | 0 |  |  | 2.6511 | 10.6 |  |  | POL2_0
71 | 725249101R00 | Montáž sprchových boxů | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00045 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 5 | 20 |  |  | POL1_0
72 | 725100006RA0 | Sprchový kout | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03828 | 0.15312 | 0 | 0 |  |  | 6.9312 | 27.72 |  |  | POL2_0
73 | 725860411R00 | Koleno připojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.104 | 0.42 |  |  | POL1_0
74 | 725860202R00 | Sifon dřezový | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.98 |  |  | POL1_0
75 | 725860211R00 | Sifon umyvadlový | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.98 |  |  | POL1_0
76 | 725860224R00 | Sifon ke sprchové vaničce | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00055 | 0.0022 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.98 |  |  | POL1_0
77 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 1933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49704 |  | 0 |  |  |  | 32.14 |  |  | DIL
78 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.868 | 3.47 |  |  | POL1_0
79 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.617 | 7.4 |  |  | POL1_0
80 | 735156672R00 | Otopná tělesa panelová 600/2300 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.08349 | 0.33396 | 0 | 0 |  |  | 1.3145 | 5.26 |  |  | POL1_0
81 | 735156681R00 | Otopná tělesa panelová 900/ 500 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02815 | 0.1126 | 0 | 0 |  |  | 0.928 | 3.71 |  |  | POL1_0
82 | 484518103R | Těleso otopné trubkové | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0041 | 0.0164 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
83 | 733178112RT1 | Potrubí vícevrstvé, D 16 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0.034 | 0 | 0 |  |  | 0.123 | 12.3 |  |  | POL1_0
|  | 4*25,0 |  | 100 | [18 empty] | VV | 0
84 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.1761 |  | 2.5984 |  |  |  | 264.32 |  |  | DIL
85 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm | m2 | 162.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 2.5984 |  |  | 0.14 | 22.74 |  |  | POL1_0
|  | 4*(26,8+5,6+5,6+2,6) |  | 162.4 | [18 empty] | VV | 0
86 | 762510040RA0 | Vyrovnání nosných dřevěných trámů podlahy, D + M příložek včetně lepení | m2 | 162.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01061 | 1.7231 | 0 | 0 |  |  | 0.48757 | 79.18 |  |  | POL2_0
87 | 762512125R00 | Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan. | m2 | 162.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 77.95 |  |  | POL1_0
88 | 763614232RT6 | M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov., vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm | m2 | 324.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01371 | 4.453 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 84.45 |  |  | POL1_0
|  | 2 vrstvy:2* 162,4 |  | 324.8 | [18 empty] | VV | 0
89 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 2189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.257 |  | 0.696 |  |  |  | 103.86 |  |  | DIL
90 | 766670010RA0 | Okno plastové jednokřídlové typové, 450x 600 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0451 | 0.4059 | 0 | 0 |  |  | 2.3556 | 21.2 |  |  | POL2_0
91 | 766670022RAC | Okno plastové dvoukřídlové typové, 2400 x 1500 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.08413 | 0.58891 | 0 | 0 |  |  | 3.2925 | 23.05 |  |  | POL2_0
92 | 766670022RAB | Okno plastové dvoukřídlové typové, 1500 x 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07112 | 0.14224 | 0 | 0 |  |  | 2.9802 | 5.96 |  |  | POL2_0
93 | 766670010RAB | Okno plastové jednokřídlové typové, 1200 x 600 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0451 | 0.1353 | 0 | 0 |  |  | 2.3556 | 7.07 |  |  | POL2_0
94 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.696 |  |  | 0.95 | 3.8 |  |  | POL1_0
95 | 766810010RAE | Kuchyňské linky dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.184 | 0.736 | 0 | 0 |  |  | 4.5125 | 18.05 |  |  | POL2_0
96 | 61160101R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
97 | 766660010RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00122 | 0.00488 | 0 | 0 |  |  | 2.0429 | 8.17 |  |  | POL2_0
98 | 61160103R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
99 | 766660014RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00162 | 0.00648 | 0 | 0 |  |  | 2.0439 | 8.18 |  |  | POL2_0
100 | 54914582R | Kliky se štítem | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
101 | 549146430R | Bezpečnostní kování Klika-knoflík Cr | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
102 | 61165631R | Dveře vchodové bezpečnostní tep.izol., AL, D + M včetně zapravení ostění | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.027 | 0.108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
103 | 766660016RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00182 | 0.00728 | 0 | 0 |  |  | 2.0944 | 8.38 |  |  | POL2_0
104 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 4791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6801 |  | 0 |  |  |  | 30.77 |  |  | DIL
105 | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.00039 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.42 |  |  | POL1_0
|  | chodba/koupelna:4*0,7 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 0
106 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.00462 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.1 |  |  | POL1_0
107 | 771570014RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07614 | 1.6751 | 0 | 0 |  |  | 1.3296 | 29.25 |  |  | POL2_0
108 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46947 |  | 0.1624 |  |  |  | 103.12 |  |  | DIL
109 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 162.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.1624 |  |  | 0.105 | 17.05 |  |  | POL1_0
110 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.035 | 5.32 |  |  | POL1_0
|  | 4*(4,6+5,9+5,9+4,6-2,9+3,2+1,8+1,8+3,2-2,0+4,4+1,2+2,3+2,3-1,6+1,9+0,7+1,3-0,6) |  | 152 | [18 empty] | VV | 0
111 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 162.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.0406 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 61.71 |  |  | POL1_0
112 | 28412245R | Podlahovina PVC Novoflor Standard 1500x1,5 | m2 | 170.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00245 | 0.41777 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 162,4*1,05 |  | 170.52 | [18 empty] | VV | 0
113 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 138.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.0111 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 19.04 |  |  | POL1_0
|  | 152,4-4*(2,3+2,3-1,2) |  | 138.8 | [18 empty] | VV | 0
114 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 1070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.98686 |  | 6.1064 |  |  |  | 162.03 |  |  | DIL
115 | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních | m2 | 89.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 6.1064 |  |  | 0.66938 | 60.11 |  |  | POL2_0
|  | koupelna:4*(2*(2,2+2,5+2,2+2,5-2,0)) |  | 59.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | kuchyň:4*(1,5*(1,0+3,1+1,0)) |  | 30.6 | [18 empty] | VV | 0
116 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 89.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 29.63 |  |  | POL1_0
117 | 781415114RA0 | Obklad pórovinový do tmele, nad 20 x 20 cm | m2 | 59.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01667 | 0.98686 | 0 | 0 |  |  | 1.1211 | 66.37 |  |  | POL2_0
|  | koupelna:4*(2*(2,2+2,5+2,2+2,5-2,0)) |  | 59.2 | [18 empty] | VV | 0
118 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 59.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 5.92 |  |  | POL1_0
119 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16932 |  | 0 |  |  |  | 103.86 |  |  | DIL
120 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x | m2 | 222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.0111 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 7.21 |  |  | POL1_0
|  | 2*19,76+2*52,64+55,2+22,0 |  | 222 | [18 empty] | VV | 0
121 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 719.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.05034 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 23.36 |  |  | POL1_0
|  | 358,8+138,4+222,0 |  | 719.2 | [18 empty] | VV | 0
122 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 719.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.10788 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 73.29 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18392 |  | 0 |  |  |  | 131.01 |  |  | DIL
123 | 34823018R | Svítdlo bytové stropní | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0019 | 0.038 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
124 | 357116411R | Rozvaděč bytový plastový | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.011 | 0.044 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
125 | 34111032R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
126 | 34111000R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
127 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
128 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0.39017 | 7.8 |  |  | POL1_0
129 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.40083 | 3.21 |  |  | POL1_0
130 | 34536494R | Kryt spínače Tango 3558A-A653 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
131 | 34536700R | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
132 | 34536705R | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
133 | 34536710R | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
134 | 34535400R | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0.00016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
135 | 34535401R | Strojek spínače 2pólového Tango 3558-A02340 řaz.2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
136 | 34536514R | Kryt zásuvky 5011A-A00300 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
137 | 34551618R | Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
138 | 34551610R | Zásuvka Tango 5518A-A2349 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
139 | 34821325R | Svítidlo do kuch. linky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0017 | 0.0068 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
140 | 44985101R | Hlásič Promat Basic | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
141 | 908 R00 | Hzs-práce | h | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 120 |  |  | POL1_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.2 |  |  | DIL
142 | 728414611R00 | Montáž digestoře vestavěné | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.55 | 6.2 |  |  | POL1_0
143 | 34730000.RV1 | Digestoř recirkulační nad sporák | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
144 | 005231010R | Revize | Soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END