
Stavebník:  Obec Dřevnovice 
                   Dřevnovice č. 44
                   798 26 Nezamyslice 
Stavba: 
REKONSTRUKCE  BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU


PAR. Č. ST. 54,  K. Ú. DŘEVNOVICE
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRES

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Vypracoval: Ivo Gregor
Tel: +420 608 615 489 

Dřevnovice  12/2018
Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Průvodní zpráva k ohlášení stavby
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1.1  Údaje o stavbě

 a)  Název stavby                     Rekonstrukce budovy obecního úřadu 

 b)  Místo stavby                      Dřevnovice


                       parcelní číslo st. 54,  k.ú. Dřevnovice
     Obec/obec. úřad                  Dřevnovice
      Kraj                                    Olomoucký

c)  Předmět projektové dokumentace:  Rekonstrukce budovy obecního úřadu – stavební povolení
A.1.2  Údaje o stavebníkovi

a)   jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  

                                                      Obec Dřevnovice
                                                      Dřevnovice č. 44, 798 26  Nezamyslice
b)  jméno a příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba                                                
     podnikající) nebo
c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická  osoba) 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)  jméno a příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
      podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická  
      osoba)                                Ivo Gregor,  Dřevnovice č.6,  798 26 Nezamyslice

                                                 DIČ: 45440468               DIČ: CZ6003142057

                                                 email: ivogregor@seznam.cz, tel: 608 615 489

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci       

     autorizovaných osob vedeného Českou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
     a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace
                                                 Ivo Gregor,  Dřevnovice č.6,  798 26 Nezamyslice

                                                  autorizovaný stavitel – pozemní stavby

                                                 ČKAIT – 1200964

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým                           

     je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou architektů nebo Českou komorou            

     autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě  

     specializací jejich autorizace. 
Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Průvodní zpráva k ohlášení stavby
A.2    Seznam vstupních podkladů

          Katastrální mapa

          Zaměření skutečného stavu
          Prohlídka místa, upřesnění požadavků stavebníka.
A.3    Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Veškerá výstavba se bude provádět na pozemku katastr. č. st. 54 , který je ve vlastnictví stavebníka. Žádné jiné území nebude výstavbou ve větší míře dotčeno. Výjimku tvoří navážení stavebního materiálu, kdy se předpokládá lokálně na dobu nezbytně nutnou zvýšený pohyb osob.
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Žádné okolnosti ohledně zmíněných typů území nejsou v dané lokalitě známy - nebyly řešeny.

c) údaje o odtokových poměrech,

Pozemky v okolí jsou rovinného charakteru. Dešťové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace.
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby bez změny užívání.
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Viz. bod D -  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Stávající budova slouží jako budova obecního úřadu, nedojde ke změně užívání.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů ani správců sítí nebyly zjišťovány - napojení na inženýrské sítě zůstane stávající v nezměněné podobě, napojení na komunikaci taktéž. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou při zpracování této PD známy.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou známy žádné související ani podmiňující investice.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Stavební parcela:

p. č. st. 54          - Obec Dřevnovice (zastavěná plocha a nádvoří)
Sousední parcely:

p. č. st. 55/1      - Anna Podhorná (zastavěná plocha a nádvoří)
p. č. st. 93         - František Matoušek (zastavěná plocha a nádvoří)

Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Průvodní zpráva k ohlášení stavby
A.4    Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o rekonstrukci budovy obecního úřadu. 
b) účel užívání stavby,

Budova je užívána jako kanceláře obecního úřadu.
c) trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba trvalá.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Nejedná se o takovou stavbu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Nejsou takové požadavky.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

Požadavky dotčených orgánů ani správců sítí nebyly zjišťovány - napojení na inženýrské sítě zůstane stávající v nezměněné podobě, napojení na komunikaci taktéž. Pokud by se během realizace vyskytly požadavky správců sítí a komunikací, budou řešeny jak v rámci projektu, tak v rámci realizace. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou při zpracování PD známy.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Zastavěná plocha: 
                 beze  změn
Obestavěný prostor:                       beze změn
Užitná plocha:

                beze změn
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Vytápění – Stávající, závěsný kondenzační plynový kotel.
Odhadovaná množství:

Potřeba vody  – beze změn 
Odpadní vody – do veřejné kanalizace
Dešťová voda – do veřejné kanalizace 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Jedná se o opravy, stavba je menšího rozsahu, nebude etapizována.
Počátek stavby 



05/2019
Kompletní dokončení stavby

12/2019
k) orientační náklady stavby.

Odhadovaná cena 


 2 682 000,-Kč
A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení


SO 01 – Rekonstrukce budovy OÚ
V Dřevnovicích    12/ 2018                                                                  Ivo Gregor
Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Souhrnná technická zpráva k ohlášení stavby
B. Souhrnná technická zpráva
Akce: 
REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU

Obec Dřevnovice
   Dřevnovice č. 44, 798 26 Nezamyslice
B. l    Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,
Jedná se o stávající stavbu v řadové zástavbě. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Žádný z těchto průzkumů nebyl vzhledem k charakteristice objektu při zpracování této PD prováděn. Jedná se o rekonstrukci malého objektu za použití současných konstrukcí. Byl pouze prováděn stavebně technický průzkum objektu.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Veškerá výstavba je prováděna na pozemku ve vlastnictví investora. Investor si není vědom žádných větších ochranných a bezpečnostních pásem. Požadavky správců inženýrských sítí na ochranná pásma nebudou dotčeny - sítě nebudou měněny ani upravovány. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Není řešeno.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Po dokončení veškerých prací spojených se stavbou objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí provozem budovy. Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech nebo přímým odvozem pro recyklaci nebo skládkování na příslušných místech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Požadavky na asanace a kácení dřevin nejsou.
Žádné požadavky nejsou. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Žádné požadavky nejsou. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
Napojení na dopravní infrastrukturu bude stávajícím vjezdem na místní komunikaci - tento vjezd nebude nijak upravován.

Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Souhrnná technická zpráva k ohlášení stavby
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Nejsou známy. Zařízení staveniště se bude nacházet pouze na pozemku investora.
B.2    Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel je upravit stávající nevyhovující stav budovy obecního úřadu.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Území a lokalita výstavby bude respektována. Budova nezaznamená žádných venkovních pohledových změn.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Jedná se o dvoupodlažní budovu se dvěma trakty. Z obou stran jsou k budově připojeny budovy sousedů. Střecha budovy je sedlová, krytina pálená bude po rekonstrukci zachována. Výška hřebene je 10,59 m 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Do budovy se vstupuje z ulice vstupními dveřmi a garážovými vraty.  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Je umožněn pouze do přízemí budovy.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Konstrukce a vybavení objektu jsou navrženy v souladu s platnými předpisy o ochraně zdraví během jejího užívání. Před předáním stavby bude uživatel seznámen se všemi zabudovanými technologiemi a poučen o bezpečnostních předpisech s nimi souvisejících.   
B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Jedná se o stavební úpravy budovy stávajícího obecního úřadu.
b) konstrukční a materiálové řešení,

SPODNÍ STAVBA

Stávající.
SVISLÉ KONSTRUKCE

Stávající cihelné zdivo.
VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stávající..

.
Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Souhrnná technická zpráva k ohlášení stavby
TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
Bude provedena kompletní výměna krovů a pozednic. Systém vazby zůstane zachován. Bude proveden nový rošt pro zateplení podlahy v půdním prostoru.
SCHODIŠTĚ
Stávající žel. betonové bude opatřeno keramickým obkladem.
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Kompletní výměna střešní konstrukce.
BLESKOSVODNÁ A ZEMNICÍ SOUSTAVA
Bude provedena nová bleskosvodná soustava..

IZOLACE
V rámci rekonstrukce bude provedeno zateplení pláště budovy:

1/ plochá střecha nad přístavkem bude zateplena polystyrenem Styrotherm Plus 150,
   tl. 140 mm (skladba viz.výkres střechy)

2/stropu nad II.NP – minerální vata tl. 160mm mezi trámy roštu,(skladba    

   viz. výkres Řez A-A‘)
3/obvodový plášť budovy- kontaktní zateplovací systém z polystyrenových desek EPS-F,

  tl. 120 mm, (skladba  viz. výkres-Půdorys I.NP)
ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ 
Vnější omítky drásané na kontaktní zateplovací systém.
ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ 
Vnitřní omítky štukové.
PODHLEDY
Štukové.
OBKLADY, DLAŽBY
V kuchyni a sociálním zařízení je navržena keramická dlažba. Obklady v sociálním zařízení do výšky 1,3 m.
PODLAHY
Oprava stávajících podlah. Chodba, sociální zařízení a schodiště- keramická dlažba.

Kanceláře a zasedací místnost- plovoucí podlaha. 

 .
VÝPLNĚ OTVORŮ

Okna zůstávají stávající plastová, vnitřní dveře budou vyměněny za nové s obložkovou zárubní. Garážová vrata zůstávají segmentová zasouvací.
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
Budou kompletně vyměněny za lakované k barvě krytiny.
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE

Nové vnitřní dveře s obložkovou zárubní.
Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Souhrnná technická zpráva k ohlášení stavby
MALBY, NÁTĚRY

Stěny a stropy budou opatřeny výmalbou 
VĚTRÁNÍ

Všechny místnosti v objektu mají zajištěno větrání, a to okny nebo dveřmi ve stěnách.

OSVĚTLENÍ


Osvětlení místnosti je přímé okny. Všechny prostory budou mít umělé osvětlení dle 
funkčního využití.
c) mechanická odolnost a stabilita.

Úpravy objektu respektují platnou legislativu ČR. Veškeré stavební úpravy budou v rámci realizační dokumentace dle potřeby posouzeny statikem a případné změny budou zohledněny při realizaci. Statika vzhledem k rozsahu stavby není přiložena.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Jedná se o dvoupodlažní stavbu. Objekt je napojen na stávající přípojky. Dešťová vody jsou svedeny do veřejné kanalizace.
b) výčet technických a technologických zařízení.

ROZVOD PLYNU

Stávající- s platnou revizí..
ROZVOD VODY, ODPADY
Rozvody vody i kanalizační potrubí jsou provedeny z plastových trubek dle nového dispozičního uspořádání. Voda napojena na stávající vodovodní přípojku obecního vodovodu, kanalizace splašková napojena na obecní kanalizaci. Budou prováděny pouze drobné úpravy.
TOPENÍ
Stávající topení nebude upravováno. Stávající závěsný plynový kotel slouží i pro ohřev TUV.
ELEKTROINSTALACE
Objekt zůstává napojen na stávající přípojku. Celá elektroinstalace bude provedena nová. Při předání stavby budou předány výchozí revize.
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Nové dle výběru investora.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Je součástí PD.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,
Bude provedeno kompletní zateplení obvodového zdiva i stropní konstrukce..

b) energetická náročnost stavby,

Stavba zůstává v původním stavu, stropy nad II.NP budou minerální vatou, stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem.
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Není řešeno.
Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Souhrnná technická zpráva k ohlášení stavby
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Není řešeno.
Ohrožení stavební činností a kácení dřevin a stromů se nepředpokládá.
Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován.
V průběhu prací je nutné respektovat následující požadavky:

1. Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší

2. Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby

3. Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace řádně očištěny

4. Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky

5. Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku

6. Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů
7. Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty – v daném případě se nebude vyskytovat
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

Není řešeno - v dané lokalitě se nevyskytují.
c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není řešeno - v dané lokalitě se nevyskytuje.

d) ochrana před hlukem,
Není nutné řešit, dojde k navýšení hluku pouze během výstavby, prováděcí firma zajistí
v tomto směru minimalizaci dopadu činnosti na okolní zástavbu. Veškeré navržené výrobky ve stavbě (okna, stěny, dveře) odpovídají všem platným normám z hlediska útlumu hluku.
e) protipovodňová opatření.

Není nutné řešit.
B.3    Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Není řešeno.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Nebylo řešeno - stavební úpravy se netýkají ani přípojek, ani příslušných vnitřních rozvodů. 
Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Souhrnná technická zpráva k ohlášení stavby
B.4    Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,
Není řešeno.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu bude stávajícím vjezdem na stávající komunikaci.
c) doprava v klidu

Není řešeno.

d) pěší a cyklistické stezky.
Není řešeno.

B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Žádné významnější terénní úpravy se nepředpokládají. Po dokončení bude vše uvedeno do původního stavu – terén v okolí bude nezměněn.
b) použité vegetační prvky

Po dokončení bude vše uvedeno do původního stavu – terén v okolí bude nezměněn. 
c) biotechnická opatření.

Neřeší se.
B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí provozem budovy, neboť nedojde k navýšení kapacity. Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost- nepředpokládá se.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí provozem budovy.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Nebylo řešeno.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska El A,

Nebylo řešeno.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nebylo řešeno.
Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Souhrnná technická zpráva k ohlášení stavby
B.7    Ochrana obyvatelstva

Pro prostor staveniště je vyhrazen prosto v ohraničeném objektu. Bude zajištěna bezpečnost obyvatel, kterou zajistí dodavatel jako součást dodávky díla.

Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při práci musí být používány předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky.

Bezpečnost obyvatel:
a) osadí se orientační a výstražné tabule;

b) osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech – není potřeba
c) zábradlí, zátarasy, můstky a oplocení je nutno realizovat dostatečně pevné.

d) budova není řešena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Přesný způsob provádění bude zvolen prováděcí firmou, se zohledněním požadavku na bezpečnost. Staveniště se nachází v prostoru stavebníka a je tak zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
B.8    Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Není třeba řešit- budova  má svoje zdroje.
b) odvodnění staveniště,
Není nutné řešit.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Staveniště se nachází ve dvoře stavebníka a bude zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. Napojení na technickou infrastrukturu bude ze stávajícího objektu.
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno stávajícím vjezdem.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu prací je nutné respektovat následující požadavky:
1. Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší

2. Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby

3. Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace řádně očištěny

4. Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky

5. Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku

6. Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů
7. Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty – v daném případě se nebude vyskytovat
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Žádné požadavky nejsou. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Zábory většího rozsahu nejsou uvažovány.
Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Souhrnná technická zpráva k ohlášení stavby
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu, neboť nedojde k navýšení kapacity. Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost.

Jedná se především o obalové materiály (fólie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv, zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadu z Vyhlášky 381/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
Obec Víceměřice – Stavební úpravy hostince
Souhrnná technická zpráva k ohlášení stavby
Kód odpadu 
Odpad 






Likvidace

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály 


řízená skládka

15 01 01 
Papírové a lepenkové obaly 



řízená skládka

15 01 02 
Plastové obaly 





řízená skládka

16 01 99 
Odpady jinak blíže neurčené 



řízená skládka

17 01 03 
Tašky a keramické výrobky 



řízená skládka

17 02 02 
Sklo 






řízená skládka

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

řízená skládka

17 04 05 
Železo a ocel 





kovošrot

17 06 04 
Izolační mater. neuvedené pod čísly 17 06 01-03 
řízená skládka
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Nepředpokládají se zemní práce. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
V okolí se nenacházejí vzrostlé stromy a vegetace, která by byla bezprostředně ohrožena stavební činností.

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu prací je nutné respektovat následující požadavky:

1. Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší

2. Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby

3. Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace řádně očištěny

4. Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky

5. Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku

6. Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů
7. Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty – v daném případě se nebude vyskytovat
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, není potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpis
Bude respektován zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., dále také vyhláška 378/2011 Sb. a vyhláška 362/2005 Sb. Pro investora vyvstává povinnost, při splnění
Obec Dřevnovice – Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Souhrnná technická zpráva k ohlášení stavby
 podmínek stanovených § 14, zřídit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor nesmí být stavbyvedoucí. Vzhledem k rozsahu stavby – není potřeba.
V případě jednoho zhotovitele stavby s dalšími podzhotoviteli působícími na staveništi bude uzavřena dohoda o zaměstnavateli koordinujícím opatření k bezpečnosti podle zákoníku práce.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není třeba řešit.
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Zábory chodníku ani komunikace nejsou plánovány - neřešeno. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Počátek stavby 



05/2019
Kompletní dokončení stavby

12/2019
C. Situační výkresy
Pouze katastrální mapa- půdorys a ni přípojky a vjezd se  nemění.
 D. Dokumentace objektů
 Viz jednotlivé výkresy. 
E. Dokladová část
Dokladová část projektové dokumentace je přiložena samostatně a je nedílnou součástí projektové dokumentace.
V Dřevnovicích, 12/2018
                                                                                            Ivo Gregor – autorizovaný stavitel
Všeobecná upozornění 
Stavba bude prováděna dle platných aktuálních ČSN a technologických postupů výrobců.
Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony:

a) Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

b) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu.

c) Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a příslušné prováděcí předpisy v pozdějším znění zákona 350/2012.

d) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

e) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

f) Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.

g) Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických zařízení.

h) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění.

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Muže být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. 
Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení technologických předpisů, platných ČSN, prostorovému uspořádání stávajících konstrukcí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a konstrukcemi a k ochraně třetích osob a majetku.

Dodavatel musí před zahájením stavby prostudovat projektovou dokumentaci a to jak výkresovou část, tak textovou, včetně všech profesí a vyjádření dotčených orgánů (úřady a správci sítí). Před zahájením výroby musí zhotovitelé jednotlivých profesí prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit investorem a architektem. Zhotovitelé v rámci tendru potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie a detailu, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.). 
Součástí této dokumentace nejsou projekty profesí elektroinstalace ani technických zařízení budov!!!
Požadované konzultace a upřesnění s projektanty, architektem a statikem na stavbě budou probíhat na základě předem smluvně zajištěného autorského dozoru a bude je zajišťovat technický dozor investora.

Je nutno přeměřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí na stavbě, na jejichž základě bude zpracovaný projekt.
Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynu statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentaci (rozpor, chyba apod.), investor kontaktuje projektanta. Tvorba detailu bude odsouhlasena s technickým dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené projektové dokumentace. 

Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s případným požárně bezpečnostním řešením stavby a bude při realizaci respektovat její požadavky.

Instalace, volbu a vzdálenosti prostupu a jejich těsnění musí provádět instalatéři ovládající požadavky na požární bezpečnost potrubí. Předkládaná dokumentace tato podrobná schémata neobsahuje! Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí. Pro stavební úpravy prostupu platí obecná zásada, že pokud dotčená konstrukce tvoří stavební předěl, požární ucpávky provede firma, která danou instalaci provádí, stavební začištění provede stavba.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. Projektant si vyhrazuje právo změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu výběrového řízení i výstavby, z důvodu doplnění opatření pro splnění požadavku platných ČSN, pro dosažení funkčnosti a životnosti všech konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na provedení těchto opatření ponese investor.
Předkládaná projektová dokumentace neřeší technologické návaznosti prací, jako např. časová následnost použitého lešení v jednotlivých fázích výstavby apod., tyto okolnosti je nutno vyhodnotit dodavatelem v rámci nabídky a rozpočtu.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude bezpodmínečné veden stavební deník! 
Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí.

Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně proškolení pracovníci pro daný výrobek a danou činnost. 
K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude provedena podrobná dílenská dokumentace v režii dodavatele. Návrh bude odsouhlasen projektantem. Bude proveden jeden vzorek a ten se odsouhlasí všemi dotčenými stranami. Součástí dodávek jsou běžné spojovací materiály, vyrovnávací stěrky a penetrační nátěry, pokud není uvedeno dále jinak.
Statikem dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb. 
Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně nejlépe do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. Za škody způsobené použitím jiných než předepsaných materiálu, systému, postupu apod. (obecně v projektu uvedených opatření) apod. ručí zhotovitel. 

Rozměry stavebních otvorů nutno přizpůsobit požadavkům na světlou šířku a výšku výplně konkrétního výrobce, ne naopak!!! Bude tak zohledněna skutečná šířka rámu otvorové výplně.

Součástí dodávky jsou veškeré separační vrstvy a penetrace, stejně tak pomocné kotvící materiály, laťování, nutno počítat s prořezy deskových materiálů, potrubí, nosných prvků, dále s možností zatečení litých směsí do dutin apod. Výměry uvedené v projektové dokumentaci jsou určené pro nacenění, není možné podle nich objednávat materiál, co se týče jeho množství apod. 

Tento projekt bude prokazatelně předán dodavateli investorem v originále, v ucelené komplexní podobě, nekopírované, se zachovanými barevnými odlišeními

v dokumentaci, která vymezují navržená opatření a zajišťují jednoznačný výklad.

Případné nejasnosti způsobená čtením černobílého výkresu nelze přikládat k odpovědnosti autorovi této dokumentace.

Tato projektová dokumentace neslouží jako prováděcí dokumentace!! V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle příslušných ČSN.

Provozní opatření, údržba, poučení
Je nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí ocelových, dřevěných a klempířských. Budou kontrolovány a udržovány tmelené spoje v periodách cca 3 roky. Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena. 
V Dřevnovicích, květen 2015











Ing. Marie Vilhelmová
- 17 -


