## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce kulturního domu Dřevnovice - 2.etapa
| Objekt: |  |  | Sociální zařízení
321 | Rozpočet: |  |  | Dřevnovice - kulturní dům
| Objednatel: |  | Obec Dřevnovice |  |  |  | IČO: | 00547905
|  |  | Dřevnovice 44 |  |  |  | DIČ: | Neplátce DPH
|  |  | 798 26 | Nezamyslice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 708696.59 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 708696.59 | 148826.28 | 857522.87 | 100
2 | 1 | Sociální zařízení |  |  | 0 | 708696.59 | 148826.28 | 857522.87 | 100
3 | 11 | Dřevnovice - kulturní zařízení |  |  | 0 | 708696.59 | 148826.28 | 857522.87 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 708696.59 | 148826.28 | 857522.87 | 100
#POPS
#POPO
#POPR
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 11 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce kulturního domu Dřevnovice - 2.etapa | [25 empty] | STA
O: |  | Sociální zařízení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Dřevnovice - kulturní dům | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 22976.83 |  | 41928.75 | [17 empty] | DIL
1 | 611425531RT2 | Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi | m2 | 6 |  | 0 | 670.13 | 4020.78 | 1424.87 | 8549.22 | 21 | 15209.7 | 0.05268 | 0.31608 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.854 | 17.1241 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 612423531RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 12 |  | 0 | 366.63 | 4399.56 | 1009.37 | 12112.44 | 21 | 19979.52 | 0.03829 | 0.45948 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.8764 | 22.5169 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 7 |  | 0 | 123.08 | 861.56 | 642.92 | 4500.44 | 21 | 6488.02 | 0.05369 | 0.37583 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.1772 | 8.2402 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 612473181R00 | Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně | m2 | 82.44 |  | 0 | 166.12 | 13694.9328 | 203.38 | 16766.6472 | 21 | 36858.5118 | 0.02495 | 2.0569 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.37 | 30.5028 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně postřiku. | [25 empty] | POP
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 10035.81 |  | 2333.19 | [17 empty] | DIL
5 | 632411110RT2 | Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa | m2 | 15.96 |  | 0 | 628.81 | 10035.8076 | 146.19 | 2333.1924 | 21 | 14966.49 | 0.01785 | 0.28489 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.282 | 4.5007 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 114.66 |  | 8358.84 | [17 empty] | DIL
6 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 63 |  | 0 | 1.82 | 114.66 | 132.68 | 8358.84 | 21 | 10252.935 | 4e-05 | 0.00252 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.308 | 19.404 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 502.6 |  | 42237.74 | [17 empty] | DIL
7 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 15.96 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 5745.6 | 21 | 6952.176 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.2011 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33 | 5.2668 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 965048516R00 | Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu | m2 | 79.8 |  | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 4963.56 | 21 | 6005.9076 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.2011 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.057 | 4.5486 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 15.96 |  | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 1208.172 | 21 | 1461.8857 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3192 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.147 | 2.3461 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 254.8 | 21 | 308.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 35 |  | 0 | 14.36 | 502.6 | 111.64 | 3907.4 | 21 | 5336.1 | 0.00049 | 0.01715 | 0.006 | 0.21 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.274 | 9.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
12 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 82.44 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 8408.88 | 21 | 10174.7448 | 0 | 0 | 0.046 | 3.7922 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 21.4344 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 82.44 |  | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 7114.572 | 21 | 8608.6297 | 0 | 0 | 0.014 | 1.1542 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.22 | 18.1368 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 82.44 |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 10634.76 | 21 | 12868.0596 | 0 | 0 | 0.068 | 5.6059 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.3 | 24.732 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3368.79 | [17 empty] | DIL
15 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 3.5128 |  | 0 | 0 | 0 | 959 | 3368.7944 | 21 | 4076.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.1 | 7.3769 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 7312.01 |  | 4865.24 | [17 empty] | DIL
16 | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty | m2 | 20.748 |  | 0 | 352.42 | 7312.0102 | 209.58 | 4348.3658 | 21 | 14109.0598 | 0.00368 | 0.076353 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.385 | 7.988 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [25 empty] | POP
17 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 107.6821 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 516.8741 | 21 | 625.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 12000 |  | 0 | [17 empty] | DIL
18 | 721194109RR | Vyvedení odpadních výpustek D 110x 2,3 - úprava na nové mísy | ks | 5 |  | 0 | 1350 | 6750 | 0 | 0 | 21 | 8167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 72119410RR | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 - úprava na nové zařizovací předměty | ks | 7 |  | 0 | 750 | 5250 | 0 | 0 | 21 | 6352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 29575 |  | 4437 | [17 empty] | DIL
20 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 4437 | 21 | 5368.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.425 | 7.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 722200003 | Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana | m | 35 |  | 0 | 845 | 29575 | 0 | 0 | 21 | 35785.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 108800.56 |  | 13457.41 | [17 empty] | DIL
22 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | 21 | 968 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.1368 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.465 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 725122817R00 | Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 390.4 | 21 | 472.384 | 0 | 0 | 0.01107 | 0.04428 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 0.908 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 725016105R00 | Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý | soubor | 4 |  | 0 | 14830.14 | 59320.56 | 519.86 | 2079.44 | 21 | 74294 | 0.02408 | 0.09632 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.955 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 329 | 21 | 398.09 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.382 | 0.764 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 279.9 | 21 | 338.679 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00468 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.22 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 524.693 |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 183.6425 | 21 | 222.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.22468 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 59.3155 | 21 | 71.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 0.11009 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
29 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3.1455 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 78.638 | 21 | 95.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.22468 |  | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 83.0193 | 21 | 100.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.94 | 0.2112 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0.89872 |  | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 37.0273 | 21 | 44.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 0.098859 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 0.22468 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 337.02 | 21 | 407.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 725100001 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | ks | 2 |  | 0 | 5615 | 11230 | 0 | 0 | 21 | 13588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 725100004 | Sprchové stání, baterie, podlahová vpust | ks | 1 |  | 0 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 21 | 5142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 725100006 | Klozet kombi | ks | 4 |  | 0 | 8500 | 34000 | 0 | 0 | 21 | 41140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 725100019RR | Výlevka a baterie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 21 | 10648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 19800 |  | 0 | [17 empty] | DIL
37 | 728R | Ventilátor - dodávka, montáž, připojení, potrubí | ks | 4 |  | 0 | 4950 | 19800 | 0 | 0 | 21 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 685.26 |  | 2447.71 | [17 empty] | DIL
38 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20 - 22 | kus | 2 |  | 0 | 3.06 | 6.12 | 308.44 | 616.88 | 21 | 753.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.617 | 1.234 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 735159524R00 | Montáž panelových těles dvouřadých, s odvzdušněním, 2040 mm | soubor | 2 |  | 0 | 319.94 | 639.88 | 467.06 | 934.12 | 21 | 1904.54 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.985 | 1.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 2820 mm | kus | 2 |  | 0 | 19.63 | 39.26 | 180.87 | 361.74 | 21 | 485.21 | 8e-05 | 0.00016 | 0.04675 | 0.0935 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.361 | 0.722 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 387.5 | 21 | 468.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.031 | 0.775 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 | 21 | 62.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.052 | 0.104 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 28.499 |  | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 95.4716 | 21 | 115.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 41600 |  | 15517.84 | [17 empty] | DIL
44 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 725 | 9425 | 21 | 11404.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.45 | 18.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 422 | 5486 | 21 | 6638.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.775 | 10.075 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 505.7 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 606.84 | 21 | 734.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 6116214RR | Dveře vnitřní 1kř. včetně kování | ks | 13 |  | 0 | 3200 | 41600 | 0 | 0 | 21 | 50336 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 17362.41 |  | 12624.05 | [17 empty] | DIL
48 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G | m2 | 15.96 |  | 0 | 25.08 | 400.2768 | 27.22 | 434.4312 | 21 | 1009.9991 | 0.00021 | 0.0033516 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.798 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 20 |  | 0 | 158.2 | 3164 | 532.8 | 10656 | 21 | 16722.2 | 0.00504 | 0.1008 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.978 | 19.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 213.0022 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1533.6158 | 21 | 1855.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 5976420RR | Dlažba keramická 300x300 | m2 | 22.077 |  | 0 | 625 | 13798.125 | 0 | 0 | 21 | 16695.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 69017.94 |  | 51116.32 | [17 empty] | DIL
52 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G | m2 | 82.44 |  | 0 | 18.78 | 1548.2232 | 27.22 | 2244.0168 | 21 | 4588.6104 | 0.00016 | 0.01319 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 4.122 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
53 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 82.44 |  | 0 | 122.91 | 10132.7004 | 589.09 | 48564.5796 | 21 | 71023.7088 | 0.00503 | 0.41467 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.0746 | 88.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 59781364RR | Obkládačka keramická | m2 | 88.2108 |  | 0 | 650 | 57337.02 | 0 | 0 | 21 | 69377.7942 | 0.00022 | 0.019406 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.44727 |  | 0 | 0 | 0 | 688 | 307.7218 | 21 | 372.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.598 | 0.71474 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 831.48 |  | 3554.07 | [17 empty] | DIL
56 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 16.9 |  | 0 | 49.2 | 831.48 | 210.3 | 3554.07 | 21 | 5306.5155 | 0.00031 | 0.005239 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.403 | 6.8107 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 13610.49 |  | 52812.27 | [17 empty] | DIL
57 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 213.03 |  | 0 | 5.6 | 1192.968 | 17.7 | 3770.631 | 21 | 6005.956 | 7e-05 | 0.014912 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03248 | 6.9192 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 784177102R00 | Vyhlazení maltovou směsí Tolstuc V 550, 1x (2 mm) | m2 | 213.03 |  | 0 | 39.35 | 8382.7305 | 174.65 | 37205.6895 | 21 | 55161.9882 | 0.002 | 0.42606 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32065 | 68.3081 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 784195412R00 | Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 213.03 |  | 0 | 18.94 | 4034.7882 | 55.56 | 11835.9468 | 21 | 19203.5954 | 0.00029 | 0.061779 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.10191 | 21.7099 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 65000 |  | 0 | [17 empty] | DIL
60 | 2111111 | Úprava elektroinstalace včetně nového rozvaděče | soubor | 1 |  | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 21 | 78650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30412.32 | [17 empty] | DIL
61 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.4837 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 3031.6994 | 21 | 3668.357 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 5.627 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
62 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 160.772 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 4019.2993 | 21 | 4863.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.4837 |  | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 4243.2308 | 21 | 5134.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.94 | 10.7947 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 45.9348 |  | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 1892.5158 | 21 | 2289.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 5.0528 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 11.4837 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 17225.565 | 21 | 20842.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
[6 empty] | 0 | [21 empty] | END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu